附件：

**报 价 一 览 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 内容 | 本项目预算（元） | 报价（元） |
| 上海财经大学浙江学院28幢3楼电梯对面平顶及电梯房顶做防水项目 | 1. SBS卷材防水材料做防水：28幢3楼电梯对面平顶156平方，电梯房顶17平方；  2. 铲除原屋面至结构层173平方，再粉刷保护；  3.含垃圾外运。 | 15105 |  |

项目编号：SCZYLX2020060

施工方名称（盖章）： 日 期:

法人或授权代表（签名）： 电 话：

备注：

1. 本项目预算15105元，报价不得超过询价文件确定的报价限额，否则会导致报价无效。

2. 包括但不限于材料购置费、人工费、搬运费、铲除费、安装费、垃圾外运费、场地清理费、保险费、保修费、税费等，即按项目需求方要求的完工价格。

3. 本表在不改变格式的情况下可自行制作，**签名须手写，其他内容要求打印**。